[image: image2.emf]

                                                 [image: image3.png]GOBIERNO DE

CATAMARCA





                                        SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,  2 DE AGOSTO DE 2021
  NUMERO DE PROCESO Nº 11-0049-CDI21  - MODALIDAD COMPRA DETERMINADA 

EX -2021-00568705- -CAT-DPA#MS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
	Presupuesto Oficial
	Objeto de la Contratación
	Fecha de 

Apertura
	Hora de Apertura

	$ 1.627.632,50

	EQUIPAMIENTO MÉDICO, EQUIPAMIENTO DE COMPUTACIÓN Y MUEBLES
	11/08/2021
	10:00

	SON PESOS: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100

	Apertura e
Informes:
	Mediante Sistema COMPR.AR y en División Compras – Servicio Administrativo Financiero – Ministerio de Salud- Chacabuco Nº 169 – San Fernando del Valle de Catamarca - Provincia de Catamarca. N° de teléfono: 3834-528161, divisioncompras.ms@gmail.com


La presente Contratación se regirá por las disposiciones de la Ley Nº4938 que establece y regula la Administración Financiera, las Contrataciones, la Administración de los Bienes y los Sistemas de Control del Sector Público Provincial, por el Anexo I– Reglamento Parcial Nº2 de la Ley 4938– Decreto Acuerdo Nº 1127/2020  y sus modificatorias Dcto. Acuerdo Nº 1573/2020 y Dcto. Acuerdo Nº 2036/2020, por la Ley Nº 5038 “Compre y Contrate Preferentemente Catamarqueño” y sus Decretos Reglamentarios Nº 1122/01 y Nº 445/02, y por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución RESOL-2020-28-E-CAT-CGP. #MHF y de la presente Bases de Contratación. Normativas a las que el oferente con la presentación de su propuesta, implica que las conoce, acepta y se somete a ellas. La presentación de las propuestas sin observaciones a las presentes Bases, implica su conocimiento, aceptación y sometimiento a todas sus disposiciones. Igual tratamiento corresponde asignar en aquellos casos en que no se acompañen los pliegos a la propuesta o que aquellos no sean rubricados.
Art. 1º: Mantenimiento de Oferta: Cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la Apertura de las Ofertas. Se considerará prorrogado automáticamente por igual periodo, siempre que el oferente no manifieste lo contrario con una antelación de cinco (5) DÍAS CORRIDOS de producirse el vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta, mediante nota.
Art. 2º: Plazo de Pago Treinta (30) días contados a partir de la Recepción de la Factura en la División Compras de este Servicio Administrativo Financiero. -
Art. 3º: Recepción de ofertas: La propuesta de cada oferente, deberá presentarse hasta el día y la hora establecidos, a través del sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Provincial COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema y cumpliendo con todos los requerimientos de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Conjuntamente con la propuesta económica se presentará la siguiente documentación:

 a) Declaración Jurada de sometimiento expreso a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Catamarca con renuncia expresa al Fuero Federal y a cualquier otro fuero que pudiere corresponder, para la resolución de controversias motivadas por el contrato en cualquiera de sus etapas (ANEXO III)  
 b) Declaración Jurada del oferente, de no encontrarse incurso de ninguna de las causales de inhabilidad ni suspendido en el Registro de Proveedores del Estado Provincial para contratar con la provincia (ANEXO IV).
c) Formulario de CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL ELECTRÓNICO que forma parte de estas bases como (ANEXO V).
d) Constancia de Inscripción vigente en los tributos nacionales ante la A.F.I.P. y Cédula Fiscal del Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral vigente, en las que se acredite que se encuentra inscripto en la actividad/rubro objeto de la presente contratación; 
e) Adjuntar PODER que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta debidamente certificada y para el caso de haberse acordado dicho mandato en otra provincia deberá contener la legalización correspondiente.
f) En caso de Persona Jurídica adjuntar CONTRATO SOCIAL, debidamente certificado. 
g) No obligatorio: Para gozar de los beneficios de la Ley N°5038 “Compre y Contrate Preferentemente Catamarqueño” y sus Decretos Acuerdos Reglamentarios N°1122/01 y Nº445/02, certificados emitidos por: Dirección Provincial de Comercio y Dirección de Inspección Laboral. En caso de presentarse copias de los mencionados certificados, las mismas deberán estar certificadas por Escribano Publico o por Autoridad de Aplicación.
Art. 4º: Lugar de Entrega: Dirección de Recupero de Gasto Hospitalario – SPyGS – Ministerio de Salud, sito en calle Chacabuco Nº 169 – Dpto. Capital Catamarca, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas, debiendo correr los gastos de fletes, acarreos, carga y descarga y seguro por cuenta del adjudicatario. -
Art. 5º: Plazo de Entrega: Diez (10) días hábiles, partir de la fecha de difusión de la respectiva Orden de Compra en el sitio https://comprar.catamarca.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace o su notificación a la casilla de correo electrónico publicada en el perfil del proveedor en el sistema COMPR.AR., constituido como domicilio especial electrónico por el mismo. El plazo de entrega otorgado por el oferente debe especificarse en días hábiles y en ningún caso se aceptará término inmediato. Cuando en una oferta no se fije expresamente el plazo de entrega, se entiende que se ajusta al plazo máximo admitido en la presente Bases. –
Art. 6º: Garantía de los Productos: Deberá ser mínimo de 1 año desde la fecha de su recepción. SIN EXCEPCION.-

Art. 7º: Los equipos ofrecidos (cuando corresponda) deberán contar con Asistencia Técnica, Puesta en Funcionamiento, Asegurar la Provisión de Repuestos, Service, Insumos no Dependientes y Manual de Usuario.
Art. 8º: Causales de Inadmisibilidad: Serán causales de inadmisibilidad de las propuestas, las siguientes: 
 a) Cuando la oferta no fuera remitida por el sistema electrónico de compras (COMPR.AR). 

b) Que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con la Provincia. 

c) Que fuera condicionada.

 d) Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.

 e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

 f) Que el oferente no estuviere empadronado o inscripto en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, a la fecha de emisión del Dictamen de Evaluación, salvo las excepciones expresamente previstas.

 Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de la oferta. Cualquiera de las Causales de Inadmisibilidad establecidas, y que pasará inadvertida en el acto de Apertura de las propuestas, podrá surtir efecto durante el estudio de las mismas y hasta la adjudicación
Art. 9º: Evaluación y Orden de Merito: Durante el proceso de evaluación se podrá requerir la documentación e información que se considere necesario, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre oferentes ni altere los términos de las ofertas presentadas. Dicha solicitud se efectuará a través del sistema COMPR.AR, otorgando al oferente un plazo para cumplimentar el requerimiento a través de la misma vía, pasado dicho plazo, el no cumplimiento de documentación faltante y demás documentación solicitada al proveedor habilitará a la Comisión evaluadora a rechazar tales ofertas en forma total o parcial, según la naturaleza de la documentación solicitada. Entre las ofertas que se ajusten a lo solicitado, se adjudicará la oferta más conveniente teniendo en cuenta los siguientes factores:
Art. 10°: Parámetros de Evaluación de las Ofertas: A efectos de determinar la propuesta más conveniente, se elaborará el cuadro comparativo de las propuestas en función de los parámetros objetivos de valoración que se establecen a continuación, el máximo puntaje que se podrá obtener es de 100 puntos distribuidos en:
Antecedentes como Proveedor. . . . . . . . . . . .03 puntos

Precio de los Bienes a Proveer. . . . . . . . . . . . . 80 puntos

Calidad de los Bienes a Proveer. . . . . . . . . . . . 15 puntos

Plazo de Entrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .02 puntos

   A los fines de lo mencionado precedentemente, la metodología a emplear será la siguiente:

a) ANTECEDENTES COMO PROVEEDOR (3 PUNTOS):
1) A los oferentes que, como proveedor del Estado Provincial no hayan sufrido penalidad, ni suspensión, ni inhabilitación alguna, según lo informado oportunamente por el Registro de Proveedores del Estado Provincial: Tres (3) Puntos.
2) A los oferentes que, como proveedor del Estado Provincial hayan incurrido en penalidad/es según lo informado oportunamente por el Registro de Proveedores del Estado Provincial: Dos (2) Puntos. 
3) A los oferentes que, como proveedor del Estado Provincial hayan incurrido en suspensión/es según lo informado oportunamente por el Registro de Proveedores del Estado Provincial: Un (1) Punto.

4) A los oferentes que, como proveedor del Estado Provincial hayan incurrido en inhabilitación/es, según lo informado oportunamente por el Registro de Proveedores del Estado Provincial: Cero (0) Puntos.
b) PRECIOS DE LOS BIENES A PROVEER (80 PUNTOS): se asignará el mayor puntaje a la oferta que, siendo formal y técnicamente admisible, resulte ser la de menor precio. Las demás serán puntuadas conforme la regla de proporcionalidad inversa. 
c) CALIDAD DE LOS BIENES A PROVEER (15 PUNTOS): en cuanto a este factor, la puntuación se realizará tomando como base la calidad de los bienes ofrecidos en cuanto a si cumple con las cualidades solicitadas, la de Comisión Evaluadora podrá solicitar informe técnico de peritos en la materia, si correspondiere, la calidad de los bienes a proveer se calificará de acuerdo a la siguiente escala:

MUY BUENO. . . . . . . . . . . 15 puntos

BUENO. . . . . . . . . . . . . . . 05 Puntos

PLAZO DE ENTREGA (02 PUNTOS): A aquellas ofertas que propongan un plazo de entrega dentro de lo estipulado en el presente pliego de Bases y condiciones particulares se asignará este factor de acuerdo a la siguiente escala teniendo en cuenta el plazo fijado por cada oferente:

De Uno (01) a Cinco (05) días HABILES………………………2 Puntos

De Seis (06) a Diez (10) días HABILES…………….……......1 Puntos
Art. 9º: Detalle según Anexo I: Pedido de precios. –
ANEXO I
	ITEM
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN

	1
	41
	UNIDAD
	TENSIOMETROS ARTERIALES; RANGO DE PRESION: 0 A 300 mm hg, RANGO PULSACIONES: 30 A 199 PULS/SEG, ALIMENTACION:

	2
	1
	UNIDAD
	LARINGOSCOPIOS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, RAMAS: ADULTO, ILUMINACION: CON

	3
	3
	UNIDAD
	OTOSCOPIOS; TIPO: TIPO FIBRA OPTICA , CANULAS: DIFERENTES MEDIDAS, ALIMENTACION: A PILA

	4
	1
	UNIDAD
	BALANZAS P/PERSONAS; TIPO: PEDIATRICA P/LACTANTES, CAPACIDAD MAX.: 16 Kg, APRECIACION: 10 GR, ACCESORIOS: PLATAFOMA DE PESADO, CURVA, ACCESORIO: PLATAFOMA DE PESADO, CURVA, PRECISION: 10 GR, CAPACIDAD: 16 Kg

	5
	1
	UNIDAD
	BALANZAS P/PERSONAS; TIPO: ADULTO, PRECISION: 100 GR, ACCESORIO: SIN, CAPACIDAD: 150 Kg

	6
	20
	UNIDAD
	OXIMETROS DE PULSO; LECTURA: LED DUAL, RANGO DE MEDICION: 0 A 100 %, ALARMA: SP O2 MAX Y MIN PROGRAMABLES,

	7
	1
	UNIDAD
	COAGULOMETROS; TIPO: AUTOMATICO, USO: PRUEBAS DE HEMOSTASIA, DESCRIPCION: SIN VALOR

	8
	1
	UNIDAD
	SIERRAS DE CIRUGIA; TIPO: P/YESO, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, CANT. DE HOJAS: 2

	9
	1
	UNIDAD
	CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; CABEZAL: 16 TUBOS, TIPO CABEZAL: 16 TUBOS

	10
	6
	UNIDAD
	DETECTORES DE LATIDOS; USO: P/LATIDOS FETALES, ALIMENTACION: ELECTRICA-BATERIA, FRECUENCIA: 1,1- 2,1 MHZ,

	11
	15
	UNIDAD
	KIT PERIFERICOS P/PC; COMPONENTES: PEN DRIVE

	12
	1
	UNIDAD
	COMPUTADORAS; TIPO: DE ESCRITORIO ESTANDAR., CODIGO ETAP: PC-002, VERSION ETAP: VERANO 2001( V 6.0 )

	13
	9
	UNIDAD
	TARJETA INTELIGENTE; MEMORIA: 32 Gb

	14
	1
	UNIDAD
	SIST. IMPRESION MULTIFUNCION; VELOCIDAD DE IMPRESION: 65 ppm, RESOLUCION IMPRESION: 600 X 1800 DPI, VELOCIDAD DE ESCANEO: 39 ppm, RESOLUCION DE ESCANEO: 600 X 600 DPI, VELOCIDAD COPIADO: 65 ppm, RESOLUCION COPIADO: 600 X 600 DPI

	15
	1
	UNIDAD
	HELADERAS; CAPACIDAD: 281 L, FRIO: CON FREEZER, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A

	16
	2
	UNIDAD
	BIBLIOTECAS; MATERIAL: AGLOMERADO, MATERIAL ESTANTES: AGLOMERADO, CANTIDAD DE CUERPOS: 1, ALTURA: 180 Cm, PROFUNDIDAD: 45 Cm, CANT. PUERTAS: 2, ANCHO: 1 M, TERMINACION: MELAMINA, CANTIDAD DE CAJONES: SIN, Nº ESTANTES: 4, PUERTA: CORREDIZA, DIMENSION (ANCHO/PROF/ALTO): 100 X 45 X 180 Cm

	17
	2
	UNIDAD
	FICHEROS; ESTANTE: SIN, MATERIAL: METAL, TIPO CAJON: DESLIZANTE, DESTINO: CARPETA COLGANTE, PROFUNDIDAD: 65 Cm, ALTURA: 130 Cm, PUERTA: SIN, ANCHO: 45 Cm, APOYO: SOBRE PISO, N° CAJONES: 4, CANTIDAD DE CAJONES: 4, DIMENSION (ANCHO/PROF/ALTO): 45 X 65 X 130 Cm

	18
	2
	UNIDAD
	ESCRITORIOS; MATERIAL ESTRUCTURA: AGLOMERADO, DIM. DEL PLANO DE UNION: SIN VALOR, DIM. DE LAS PANTALLA DIVISORIA: SIN VALOR, DIM. DEL PLANO DE EXTENSION: SIN VALOR, BANDEJA PORTATECLADO: SIN, CAJONERA: 1 DERECHA, PASACABLES: SIN, TIRANTE SOBRE CAJON.: SIN, TERMINACION: LAMINADO, DIM. DEL PLANO DE APOYO: 140 X 80 Cm, CAJONES: 2 C/CERRADURA, CANTIDAD DE CAJONES: 2

	19
	7
	UNIDAD
	SILLAS; MATERIAL ESTRUCTURA: METAL, TAPIZADO: TELA, ALTURA: FIJA, GIRATORIA: NO.


ANEXO II: DETALLE  TÉCNICO 
Ítem 1) TENSIOMETROS ARTERIALES; RANGO DE PRESION: 0 A 300 mm hg, RANGO PULSACIONES: 30 A 199 PULS/SEG, ALIMENTACION: MANUAL, PESO APROX: 400 GR, TIPO: CON ESTETOSCOPIO

	Características:
	Otras Características
	Que incluye?

	Zona de Aplicación: Brazo
	- Cámara de dos tubos PVC
	- Tensiómetro aneroide

	Incluye Estetoscopio: Si
	- Pera para insuflar PVC
	- Estetoscopio adulto de campana simple

	Circunferencia Mínima del Brazalete – Circunferencia Máxima del Brazalete: 20 cm – 38 cm.
	- Funda de tela impermeable con velcro
	- Manual de instrucciones


	Accesorios Incluidos: Estuche contenedor
	- Robinete

	- Estuche contenedor con cierre

	Tipo de Garantía: 12 meses
	- Rango de medición: 0 – 300Hg
	

	
	- Estetoscopio adulto campana simple
	


Ítem 2) LARINGOSCOPIOS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, RAMAS: ADULTO, ILUMINACION: CON

Características principales

	Marca McIntosh

Modelo 4 RAMAS

Descripción

LARINGOSCOPIO MC INTOSH FIBRA OPTICA 4 RAMAS (Nº 2-3-4-5)

Con luz


Ítem 3) OTOSCOPIOS; TIPO: TIPO FIBRA OPTICA, CANULAS: DIFERENTES MEDIDAS, ALIMENTACION: A PILA

	Marca: Heine
	Tipo de Otoscopio: Mini3000

	Línea: Mini3000
	Tipo de Lámpara: XHL

	Modelo: Mini3000
	Accesorios incluidos: 10 conos

	Tecnología de la Luz: Halogena 
	Número de Habilitación de ANMAT: 1490/13

	Alimentación: 2 pilas AA
	


Ítem 4) BALANZAS P/PERSONAS; TIPO: PEDIATRICA P/LACTANTES, CAPACIDAD MAX.: 16 Kg, APRECIACION: 10 GR, ACCESORIOS: PLATAFOMA DE PESADO, CURVA, ACCESORIO: PLATAFOMA DE PESADO, CURVA, PRECISION: 10 GR, CAPACIDAD: 16 Kg

Características del producto

Tipo de balanza: Mecánica
Con apagado automático: No
Con medidor de grasa corporal: No

	Características generales 

Marca Roma

Modelo Bebe
	Características de la estructura 

Materiales de la plataforma Metal

	Funciones

Con medidor de grasa corporal No

Con indicador de sobrepeso No

Con apagado automático No

Con indicador de batería baja No
	Otros 

Número de habilitación de ANMAT PM987



	Especificaciones 

Tipo de balanza Mecánica

Capacidad máxima de peso16 kg

Es pediátrica Sí

Con display digital No
	Dimensiones 

Largo65 cm

Ancho50 cm

Altura15 cm

	Descripción

SINEBI Bioingeniería
Lider en Equipamiento Médico presenta:
BALANZA MECANICA Grado Medico BEBE/Pediatrica hasta 16 Kg
Marca ROMA
Modelo BEBE

	- Estructura totalmente metálica recubierta con pintura epoxi termoconvertible
- Capacidad máxima: 16 Kg.
- Capacidad mínima: 500 grs.
- División mínima: 10 gr.
- Escala superior de 0 a 1 Kg graduda en 10 gr.
-Escala inferior de 0 a 15 Kg graduda en 1 kg.
- Plataforma de apoyo en acero inoxidable, involcable.


	


Ítem 5) BALANZAS P/PERSONAS; TIPO: ADULTO, PRECISION: 100 GR, ACCESORIO: SIN, CAPACIDAD: 150 Kg

	Descripción
	Características Técnicas

	Balanza Personas Consultorio Mecánica Con Altímetro Marca Roma 150 Kgm.
	- Capacidad máxima 150 kgm.

	Con Altímetro Incluido
	- Capacidad Mínima 5 Kgm.

	Sistema de fácil lectura a barra y cursores
	- Escala Superior de 0 a 10 Kg. grad. por 100 g.

	Escala graduada en relieve en acero inoxidable
	- Escala Superior de 0 a 140 Kg. grad. por 10 Kg.

	Tratamiento anticorrosivo de superficies
	- Plataforma de apoyo en caucho antideslizante.

	Dispositivo de traba de brazo
	- Tallímetro :Rango de Medición 1,10 a 2 mts.

	Asientos y cuchillas de acero
	2 Años de garantía.

	Patas regulables
	

	Estructura totalmente metálica recubierta en pintura epoxi.
	


Ítem 6)OXIMETROS DE PULSO; LECTURA: LED DUAL, RANGO DE MEDICION: 0 A 100 %, ALARMA: SP O2 MAX Y MIN PROGRAMABLES, CARGADOR DE BATERIA: CON, ACCESORIO: SENSOR AUTOCONTENIDO

	Marca: NEL
	Diseño Portátil

	Modelo: Adultos
	Apagado automático y bajo consumo

	Tipo de Oximetro: Dedo
	Display de LED multidireccionales con curso plestimografica

	Tipo de Alimentación: Baterías 
	


Ítem 7) COAGULOMETROS; TIPO: AUTOMATICO, USO: PRUEBAS DE HEMOSTASIA, DESCRIPCION: SIN VALOR





Coagulación

Especificaciones
Marca: Wiener lab group
Modelo: Fibrintimer 2/Col 2
Tipo: Equipos AutomÃ¡ticos
Categoria: Coagulación
Garantia: Un año

· Especificaciones, Información, Adjuntos
Analizador compacto de lectura turbidimétrica con impresora incorporada.
Ideal para todo tipo de laboratorios, el Wiener lab. Fibrintimer 2 es el medio óptimo para sistematizar todas las determinaciones rutinarias del Departamento Coagulación, a la vez que su utilización permite cumplir ampliamente con las normativas de Control de Calidad.

Procedimiento:
El Wiener lab. Fibrintimer 2 es un analizador compacto de 2 canales con impresora incorporada, cuyo principio de medición es turbidensiométrico. Cuando se agrega el reactivo iniciador, y en la medida que se forma el coágulo, comienza a disminuir el paso de luz. Un pequeño cilindro de acero, es agitado magnéticamente dentro de la cubeta, para mantener los reactivos particulados en suspensión. A un determinado nivel la reacción se detiene y el instrumento informa e imprime los valores obtenidos. Las diferentes funciones se seleccionan a través de su pantalla de cristal líquido. El instrumento también dispone de una salida estándar RS 232.
El bloque de reactivos y muestras, calentado por sistema Peltier, contiene 2 células de medición con un motor mezclador magnético, cuatro posiciones de reactivos, una de ellas con función mezcladora y 3 x 6 posiciones para cubetas de reacción.

Características técnicas:
* Principio de acción: Turbodensitométrico.

* Cubetas de lectura: microcubetas.

* Volumen total: 150-300 µl.

* Pantalla: pantalla de cristal líquido 2 líneas de 20 caracteres cada una.

* Panel de control: teclado de membrana.

* Memoria: un máximo de 7 métodos pueden ser almacenados.

* Conversiones: TP (seg) en %, razón, RIN por curva de calibración (máx 9 puntos), Fibrinógeno (seg) en g/l o mg/dl por curva de calibración (máx 9 puntos).

* Impresora: impresora térmica integrada de 26 caracteres por línea.

* Fuente de energía: 2 voltajes. 115/230 V, 60/50 Hz.

* Dimensiones: 27,3 x 34,8 x 12,5 cm.

* Peso: 5,0 kg.

Ítem 8) SIERRAS DE CIRUGIA; TIPO: P/YESO, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, CANT.DE HOJAS:2

· Características principales

MARCA: EQ

MODELO: Q10

Descripción Cortayesos 10 CH

	El Equipo para Corte de Yesos más vendido en Latinoamérica
El Corta Yesos Equimédica permite el corte de todo tipo de yesos, rápida y eficientemente, sin riesgos para el paciente.
Está fabricado en aluminio inyectado, esmaltado al horno, y soporta las dos sierras circulares de acero inoxidable templado a alta dureza
	• Peso: 1,4 Kg
• Oscilante
• Llave de encendido incorporada
• Alimentación: 220 ó 110 voltios – 50/60 hz.
• Rotor montado sobre cojinetes a bolilla precargados
• Motor monofásico universal
• Angulo de barrido: 14º 30’
• Consumo a plena carga: 150 vatios
• Incluye 2 hojas de sierra de Ø50 y Ø60 mm


Item 9) CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; CABEZAL: 16 TUBOS, TIPO CABEZAL: 16 TUBOS

Descripción

Centrifuga Digital de laboratorio Motor Asincronico sin carbones (sin Matenimiento).

Marca: Giumelli- Schonfeld Labor

Modelo: MG 721

Construida en acero con tratamiento de pintura epoxi.

Bloqueo de tapa hasta parada de rotor.

Gabinete doble con protección y campana interior.

Indicador e interrupción de marcha por desbalanceo.

Freno digital Automático

Indicador y selector digital programable de velocidad y tiempo

Tiempo de 1 A 99 minutos.

Velocidad con rotor o cabezal Oscilante de 500 A 3300 RPM, con Angulo Fijo velocidad entre 500 a 4200 rpm.

Medidas: Frente 38cm Profundidad 46cm Altura 27cm

Peso: 24 Kilos Aproximado

Industria Argentina

Garantia 18 meses

Se provee cabezal para 16 tubos de 15 con Adaptadores tubo hemolisis y kham

Ítem 10) DETECTORES DE LATIDOS; USO: P/LATIDOS FETALES, ALIMENTACION: ELECTRICA-BATERIA, FRECUENCIA: 1,1- 2,1 MHZ, INTENSIDAD: 10 MW/CM2, CORRIENTE: 10 MW/CM2
	Características Principales
	Descripción

	Marca: Bistos
	SINEBI Lider en Equipamiento Médico presenta

	Modelo: BT200
	Detector Latidos Fetales Doppler Bistos Bt200 Hibebe

	Frecuencia: 2MHz
	- Sistema de detección doppler fetal de bolsillo con display indicador de frecuencia cardiaca fetal FCF.

	Tipo de Pila: AA
	- Rango de medición: 50 a 240 bpm.

	Semanas Mínimas de Embarazo: 10
	- Frecuencia de emisión: 2.0 MHz.

	Incluye Accesorios: Si
	- Intensidad máxima: 10 mW/cm2

	Numero de Habilitación ANMAT: 1979-2
	- Alimentación 1.5 Volt x 2 (2 pilas AA)

	Peso: 200g
	- Duración pilas: aprox 6 horas

	Garantía 12 meses
	- Dimensiones: 75 x 128 x 26 mm


Ítem 11) KIT PERIFERICOS P/PC; COMPONENTES: PEN DRIVE

Características de Kingston DataTraveler G4 DTIG4 32 GB 3.0

Item 12)  COMPUTADORAS; TIPO: DE ESCRITORIO ESTANDAR, CODIGO ETAP: PC-002, VERSION ETAP: VERANO 2001( V 6.0 )

	Procesador Intel Core i3, 2 núcleos, 2 subprocesos y 3.10Ghz Max

	Marca: Intel

	RAM: 8 GB

	Almacenamiento: 1Tb Sata

	Gabinete: Sentey / Overtech OV-710 / PCBOX / CX Performance

	Disco duro
1 Tb

	Incluye Teclado, Mouse y Parlantes

	Sistema operativo: Windows 10 Trial - Versión de Prueba


Ítem 13) TARJETA INTELIGENTE; MEMORIA: 32 Gb

Características de Tarjeta de Memoria SanDisk SDSQUNS-032G-GN3MA Ultra con adaptador SD 32GB.

Capacidad: 32gb

Formato: MicroSDHC

Resolución máxima de video: Full HD

Velocidad de Lectura: 80 MB/s

Incluye Adaptador SD: si

Ítem 14) SIST. IMPRESION MULTIFUNCION; VELOCIDAD DE IMPRESION: 65 ppm, RESOLUCION IMPRESION: 600 X 1800 DPI, VELOCIDAD DE ESCANEO: 39 ppm, RESOLUCION DE ESCANEO: 600 X 600 DPI, VELOCIDAD COPIADO: 65 ppm, RESOLUCION COPIADO: 600 X 600 DPI

Características de Epson EcoTank M3170

Tipo de impresora: Multifunción
Tipo de impresión: Monocromática
Con WI-Fi : Sí
Tecnología de impresión: Inyección de tinta
Funciones de la impresora: Impresión, Copia, Escaneo, Fax

	Características generales

	Marca

Epson
Línea

EcoTank
Modelo

M3170
Color

Blanco/Negro
Voltaje

220V



	Conectividad

Con Wi-Fi

Sí
Con puerto USB

Sí
Conexiones móviles

Epson Connect Solutions, Aplicación Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Google Cloud Print, Certificación Mopria, Apple AirPrint, Scan to Cloud


	Impresión

Tipo de impresora

Multifunción
Tecnología de impresión

Inyección de tinta
Tipo de impresión

Monocromática
Funciones de la impresora

Impresión, Copia, Escaneo, Fax


	
	


	Especificaciones

	Tipo de pantalla

LCD táctil
Accesorios incluidos

Cable USB, Cable de alimentación,2 botellas negras


	Papel

Tipos de papel

Normal
Tamaños de papel

A4, A6, Carta,Ejecutivo, Legal,Media carta, Oficio, Sobre N10
Capacidad máxima de hojas

251
Cantidad de bandejas

2




Ítem 15) HELADERAS; CAPACIDAD: 281 L, FRIO: CON FREEZER, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A

· Heladera auto defrost Neba A280 blanca con freezer 280L 220V

	Caracteristicas
	Características generales

	· Tipo de deshielo: auto defrost.

· Capacidad de 280 litros.

· Con freezer superior.

· Eficiencia energética A.

· Con iluminación interior.

· Cuenta con organizador de botellas y huevera.

· Dimensiones: 57 cm de ancho, 156 cm de alto y 63 cm de profundidad.
	Marca Neba
Modelo A280 

Color Blanco 

Voltaje220V

Capacidad total280 L

Tecnología
Tipo de deshielo Auto defrost

Eficiencia energética A 

Con control de temperatura de la heladera Sí



	Otros
Cantidad de puertas2

Con porta botellas Sí
Con porta latas No 

Con porta huevos Sí

Dimensiones

Ancho x Profundidad x Altura57 cm x 63 cm x 156 cm
Interior

Cantidad de estantes de la heladera 3
Incluye cajón multiuso No
Con cajón de vegetales Sí
Con luz interior Sí
	Cualidades del freezer 

Con freezer Sí 

Ubicación del freezer Superior
Con fábrica de hielo No 

Especificaciones

Es minibar No
Tipo de panel de control Manual 

Con congelador No

Con dispenser de agua No 

Con dispenser de hielo No 

Con alarma de puerta abierta No


Ítem 16) BIBLIOTECAS; MATERIAL: AGLOMERADO, MATERIAL ESTANTES: AGLOMERADO, CANTIDAD DE CUERPOS: 1, ALTURA: 180 Cm, PROFUNDIDAD: 45 Cm, CANT. PUERTAS: 2, ANCHO: 1 M, TERMINACION: MELAMINA, CANTIDAD DE CAJONES: SIN, Nº ESTANTES: 4, PUERTA: CORREDIZA, DIMENSION (ANCHO/PROF/ALTO): 100 X 45 X 180 Cm

· Características principales
	· Marca Platinum

· Modelo530

· Otras características

· Ancho x Profundidad x Altura: 75 cm x 35 cm x 188 cm

· Cantidad de estantes: 4

· Material de los estantes: Melamina

· Material del marco: Melamina

· Con ruedas: No

· Con puertas: Sí

· Requiere ensamblado: Sí


Ítem 17) FICHEROS; ESTANTE: SIN, MATERIAL: METAL, TIPO CAJON: DESLIZANTE, DESTINO: CARPETA COLGANTE, PROFUNDIDAD: 65 Cm, ALTURA: 130 Cm, PUERTA: SIN, ANCHO: 45 Cm, APOYO: SOBRE PISO, N° CAJONES: 4, CANTIDAD DE CAJONES: 4, DIMENSION (ANCHO/PROF/ALTO): 45 X 65 X 130 Cm

· Características principales

	Marca Tisera

Modelo Archivo Metalico 4 cajones
	· Otras características

· Materiales: Metal

Cantidad de cajones: 4

· Con soporte para carpetas colgantes: Sí

Largo x Ancho x Profundidad: 133 cm x 45 cm x 62 cm

· Requiere ensamblado: No

Con cerradura: Sí

	· Descripción
Archivo metálico 4 cajones para carpetas colgantes
Terminación de primera calidad en pintura Epoxi color negro
Correderas metálicas telescópicas, cajones de apertura total
Cerradura con llave colectiva
Capacidad para 280 carpetas

	
Medidas
Altura 1.33cm
Ancho 45cm
Profundidad 62cm




Ítem 18) ESCRITORIOS; MATERIAL ESTRUCTURA: AGLOMERADO, DIM. DEL PLANO DE UNION: SIN VALOR, DIM. DE LAS PANTALLA DIVISORIA: SIN VALOR, DIM. DEL PLANO DE EXTENSION: SIN VALOR, BANDEJA PORTATECLADO: SIN, CAJONERA: 1 DERECHA, PASACABLES: SIN, TIRANTE SOBRE CAJON.: SIN, TERMINACION: LAMINADO, DIM. DEL PLANO DE APOYO: 140 X 80 Cm, CAJONES: 2 C/CERRADURA, CANTIDAD DE CAJONES: 2

· Características principales
	· Marca Su-Office

· Modelo Tess

· Material del escritorio Melamina

· Largo120 cm

Altura x Ancho x Profundidad 75 cm x 120 cm x 60 cm 

Características:
• Manija plástica negra.
• Cajón con correderas metálicas
• Bandeja deslizable con correderas metálicas
• Regatones plásticos para que no apoye directo al piso
• Bordes tapa cantos de ABS

· 
	· Otras características

· Con cajones: Sí

Cantidad de cajones: 1

· Es en forma de L: No

Es gamer: No

· Requiere ensamblado: Sí

Incluye manual de instrucciones: No

· Material de las correderas: Metal

Con puertas: No

· Con cerradura: No

Incluye llaves: No

· Con ruedas: No

Con altura ajustable: No

· Con ángulo ajustable: No

Es plegable: No

· Incluye bandeja deslizante: Sí

	· Descripción
Escritorio modelo Tess
Medidas del Escritorio:
• Largo: 1.20 MT
• Alto: 75 cm
• Profundidad: 60 cm
• Espacio entre el cajón y el lateral: 75 cm
• Espacio debajo del cajón hasta el apoya CP: 58 cm
• Espacio hasta el refuerzo del lado de frente: 40
• Espacio hasta el refuerzo del lado de atrás: 18 cm 
• Alto del refuerzo: 35 cm
• Espacio desde la bandeja deslizable al piso: 63 cm
• Largo del cajón total: 42 cm
• Medidas internas del cajón: 33 cm de largo x 7 cm de alto x 30 cm de profundidad
• Medida de la bandeja deslizable: 70 cm x 30 de prof.
• Medida del apoya CPU: 23 cm de largo x 41 cm de profundidad


Ítem 19) SILLAS; MATERIAL ESTRUCTURA: METAL, TAPIZADO: TELA, ALTURA: FIJA, GIRATORIA: NO.

	Características de JMI Fija Tapizada
	Características generales
	Especificaciones

	Con altura regulable: NO
	Marca:JMI
	Es giratoria:No

	Con respaldo reclinable: No
	Modelo:Fija Tapizada
	Peso máximo soportado: 150 kg

	Con apoyabrazos ajustable: No
	Color:Negro
	Características de la estructura

	Es giratoria: No
	Respaldo
	Con altura regulable:No

	
	Con respaldo reclinable:No
	Con apoyabrazos:No

	
	
	Con ruedas:No


ANEXO III
DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO Y FUERO

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, …………………………………………… 

Por la presente, para todas las cuestiones judiciales, nos sometemos a los tribunales ordinarios de la Provincia de Catamarca, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción. Para ello, deberemos agotar los reclamos de la vía administrativa. 

Manifiesto: 
· Domicilio Real:
[image: image1]
· Domicilio Comercial
__________________________-
Asimismo, aclaramos que constituimos domicilio especial en la ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca 
en……………………………………………………………………..……………………………………….
Firma del oferente: ………………………………………………… 
Aclaración: ………………………………………………………….
ANEXO IV
DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE CAUSALES DE INHABILIDAD
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, ………………………………………………. 


Declaramos 
bajo 
juramento 
que 
la 
Empresa……………………………………………………………………………………………………………
1. No se encuentra inhibida para disponer y gravar bienes registrables; ni en Concurso Preventivo, Quiebra o Liquidación. 

2. Asimismo, manifiesto en carácter de declaración jurada, de no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Provincia, ni suspendido en el Registro de Proveedores del Estado Provincial para contratar con la provincia, conforme a la normativa vigente. 

Firma del oferente: ………………………………………………… 
Aclaración: …………………………………………………………. 
ANEXO V 
CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL ELECTRÓNICO

En mi carácter de……………………………………………..………………………………………de la firma............................................CUIT/CUIL/CDI Nº......................................, constituyo como domicilio especial electrónico……………………………….………,conforme a lo dispuesto en el 4° párrafo Artículo 104 BIS Ley 4938 y sus modificatorias; y artículo 15° del Anexo I Reglamento Parcial Nº 2 de la Ley 4938- del Decreto Acuerdo N° 1127/20. 

A tal efecto, declaro aceptar en todos sus términos y condiciones que se indican a continuación: 

PRIMERA:    El    domicilio    especial    electrónico    constituido    es    de    uso    exclusivo     de     la     razón     social , constituyéndome en custodio de la confidencialidad de la clave de acceso al mismo, obligándome a no ceder, transferir o comunicar bajo ninguna circunstancia la misma, asumiendo la autoría y plena responsabilidad por las ofertas, documentos y presentaciones que bajo esta casilla ingresen en el domicilio especial constituido por la administración provincial para la presente contratación. Por lo tanto, asumo las consecuencias de su divulgación a terceros, liberando a la PROVINCIA DE CATAMARCA de toda responsabilidad que de ello derive. Renuncio expresamente a oponer defensas basadas en la inexistencia o defecto del uso del domicilio especial electrónico constituido, o en la acreditación de la existencia de la información electrónica que provenga de su uso. 

SEGUNDA: En los términos del 4° párrafo Artículo 104 BIS Ley 4938, sus modificatorias y del artículo 15° del Anexo I -Reglamento Parcial Nº 2 de la Ley 4938- del Decreto Acuerdo N° 1127/20; reconozco que el domicilio especial electrónico que constituyo en el presente formulario goza de validez y plena eficacia jurídica, y producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio constituido; siendo válidos y plenamente eficaces las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones practicadas allí. 

TERCERA: Las presentaciones electrónicas por medio del domicilio especial electrónico constituido, no podrán revocarse bajo ninguna forma o medio a mi alcance. 

CUARTA: Asumo la responsabilidad por el uso indebido o inadecuado del domicilio especial electrónico constituido, haciéndome cargo de todos los daños y perjuicios correspondientes, sin que ello obste la facultad de la Administración a implementar las sanciones o penalidades respectivas. 

QUINTA: La PROVINCIA DE CATAMARCA no asume ninguna responsabilidad por los inconvenientes que tuviera con el software, hardware, servidores o nodos ajenos al mismo. 

SEXTA: Acepto la prueba de la existencia de la documentación y comunicaciones electrónicas que surjan de los domicilios especiales electrónicos constituidos tanto por la Administración de la PROVINCIA DE CATAMARCA como el constituido en la presente declaración. 

SEPTIMA: Dejo expresa constancia que de mi parte renuncio expresamente a oponer, en sede administrativa o judicial, defensas relacionadas con la inexistencia de firma ológrafa de todos los documentos que se envíen desde el domicilio especial electrónico que constituyo por la presente; considerándose que dichos documentos que son enviados desde el mismo contienen mi rubrica y por lo tanto tienen los mismos efectos que la firma ológrafa en papel.

[image: image2.emf][image: image3.png]