[image: image2.emf]

                                                 [image: image3.png]GOBIERNO DE

CATAMARCA





                                 SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,  28 DE OCTUBRE DE 2021
  NUMERO DE PROCESO Nº 11-0088-CDI21  - MODALIDAD COMPRA DETERMINADA 

EX-2021-01480014- -CAT-DPCO#MS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
	Presupuesto Oficial
	Objeto de la Contratación
	Fecha de 

Apertura
	Hora de Apertura

	$ 497.538,09

	ADQUISICION DE UTILES DE LABORATORIO VARIOS
	05/11/21
	11:30

	SON PESOS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TEINTA Y OCHO CON 09/100.-

	Apertura e
Informes:
	Mediante Sistema COMPR.AR y en Dirección Provincial de  Compras – Servicio Administrativo Financiero – Ministerio de Salud- Chacabuco Nº 169 – San Fernando del Valle de Catamarca - Provincia de Catamarca. N° de teléfono: 3834-528161, divisioncompras.ms@gmail.com


La presente Contratación se regirá por las disposiciones de la Ley Nº4938 que establece y regula la Administración Financiera, las Contrataciones, la Administración de los Bienes y los Sistemas de Control del Sector Público Provincial, por el Anexo I– Reglamento Parcial Nº2 de la Ley 4938– Decreto Acuerdo Nº1127/2020 y sus modificatorias, por la Ley Nº5038 “Compre y Contrate Preferentemente Catamarqueño” y sus Decretos Reglamentarios Nº1122/01 y Nº445/02, y por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución RESOL-2020-28-E-CAT-CGP. #MHF y de la presente Bases de Contratación. Normativas a las que el oferente con la presentación de su propuesta, implica que las conoce, acepta y se somete a ellas. La presentación de las propuestas sin observaciones a las presentes Bases, implica su conocimiento, aceptación y sometimiento a todas sus disposiciones. Igual tratamiento corresponde asignar en aquellos casos en que no se acompañen los pliegos a la propuesta o que aquellos no sean rubricados.
Art. 1º: Mantenimiento de Oferta: Cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la Apertura de las Ofertas. Se considerará prorrogado automáticamente por igual periodo, siempre que el oferente no manifieste lo contrario con una antelación de cinco (5) DÍAS CORRIDOS de producirse el vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta, mediante nota.
Art. 2º: Plazo de Pago Treinta (30) días contados a partir de la Recepción de la Factura en la Dirección Provincial de Compras de este Servicio Administrativo Financiero. -
Art. 3º: Recepción de ofertas: La propuesta de cada oferente, deberá presentarse hasta el día y la hora establecidos, a través del sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Provincial COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema y cumpliendo con todos los requerimientos de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Conjuntamente con la propuesta económica se presentará la siguiente documentación:

 a) Declaración Jurada de sometimiento expreso a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Catamarca con renuncia expresa al Fuero Federal y a cualquier otro fuero que pudiere corresponder, para la resolución de controversias motivadas por el contrato en cualquiera de sus etapas (ANEXO II)  
 b) Declaración Jurada del oferente, de no encontrarse incurso de ninguna de las causales de inhabilidad ni suspendido en el Registro de Proveedores del Estado Provincial para contratar con la provincia (ANEXO III).
c) Formulario de CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL ELECTRÓNICO que forma parte de estas bases como (ANEXO IV).
d) Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores; Constancia de Inscripción vigente en los tributos nacionales ante la A.F.I.P. y Cédula Fiscal del Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral vigente, en las que se acredite que se encuentra inscripto en la actividad/rubro objeto de la presente contratación; 
e) Adjuntar PODER que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta debidamente certificada y para el caso de haberse acordado dicho mandato en otra provincia deberá contener la legalización correspondiente.
f) En caso de Persona Jurídica adjuntar CONTRATO SOCIAL, debidamente certificado.
g) No obligatorio: Para gozar de los beneficios de la Ley N°5038 “Compre y Contrate Preferentemente Catamarqueño” y sus Decretos Acuerdos Reglamentarios N°1122/01 y Nº445/02, certificados emitidos por: Dirección Provincial de Comercio y Dirección de Inspección Laboral. En caso de presentarse copias de los mencionados certificados, las mismas deberán estar certificadas por Escribano Publico o por Autoridad de Aplicación.
h) Estar Empadronado/Inscripto en el Registro de Proveedores del Estado Provincial en el rubro que corresponda con el objeto de la presente contratación, si el oferente no estuviera inscripto o empadronado, la sola presentación de ofertas, implicará la solicitud de Inscripción en el Registro de Proveedores, debiendo el oferente completar la documentación pertinente, dentro de los cinco (5) días corridos posteriores a la fecha de Apertura de las propuestas. Si el oferente no cumpliera se tendrá por no inscripto.

Art. 4º: Lugar de Entrega: Dirección Provincial de Salud y Medio Ambiente, sito en Avenida Enrique Ocampo N° 257 – Dpto. Capital Catamarca, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas, debiendo correr los gastos de fletes, acarreos, carga y descarga y seguro por cuenta del adjudicatario. -
Art. 5º: Plazo de Entrega: Diez (10) días hábiles, partir de la fecha de difusión de la respectiva Orden de Compra en el sitio https://comprar.catamarca.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace o su notificación a la casilla de correo electrónico publicada en el perfil del proveedor en el sistema COMPR.AR., constituido como domicilio especial electrónico por el mismo. El plazo de entrega otorgado por el oferente debe especificarse en días hábiles y en ningún caso se aceptará término inmediato. Cuando en una oferta no se fije expresamente el plazo de entrega, se entiende que se ajusta al plazo máximo admitido en la presente Bases. -
Art.6º: CAUSALES DE INADMISIBILIDAD: Serán causales de inadmisibilidad de las propuestas, las siguientes: 
 a) Cuando la oferta no fuera remitida por el sistema electrónico de compras (COMPR.AR). 

b) Que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con la Provincia. 

c) Que fuera condicionada.

 d) Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.

 e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

 f) Que el oferente no estuviere empadronado o inscripto en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, a la fecha de emisión del Dictamen de Evaluación, salvo las excepciones expresamente previstas.

 Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de la oferta. Cualquiera de las Causales de Inadmisibilidad establecidas, y que pasará inadvertida en el acto de Apertura de las propuestas, podrá surtir efecto durante el estudio de las mismas y hasta la adjudicación
Art. 7º: EVALUACION Y ORDEN DE MERITO: Durante el proceso de evaluación se podrá requerir la documentación e información que se considere necesario, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre oferentes ni altere los términos de las ofertas presentadas. Dicha solicitud se efectuará a través del sistema COMPR.AR, otorgando al oferente un plazo para cumplimentar el requerimiento a través de la misma vía, pasado dicho plazo, el no cumplimiento de documentación faltante y demás documentación solicitada al proveedor habilitará a la Comisión evaluadora a rechazar tales ofertas en forma total o parcial, según la naturaleza de la documentación solicitada. Entre las ofertas que se ajusten a lo solicitado, se adjudicará la oferta más conveniente teniendo en cuenta los siguientes factores:
Art.8°: Factor de Ponderación: 100% precio.
Art. 9º: Detalle según Anexo I: Pedido de precios. -
                                                          ANEXO I
	ITEM
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	 DESCRIPCION
	PRECIO UNITARIO
	 PRECIO TOTAL

	1
	10
	UNIDAD
	PIPETAS DE VIDRIO PIPETAS DE VIDRIO; USO: GENERAL, TIPO: GRADUADA X 1 ML
	 
	 

	2
	10
	UNIDAD
	PIPETAS DE VIDRIO PIPETAS DE VIDRIO; USO: LABORATORIO, TIPO: GRADUADA DE 5 ML
	 
	 

	3
	10
	UNIDAD
	PIPETAS DE VIDRIO PIPETAS DE VIDRIO; USO: LABORATORIO, TIPO: GRADUADA DE 10 ML
	 
	 

	4
	10
	UNIDAD
	PIPETAS DE VIDRIO PIPETAS DE VIDRIO; USO: LABORATORIO, TIPO: GRADUADA DE 25 ML
	 
	 

	5
	10
	UNIDAD
	PIPETAS DE VIDRIO PIPETAS DE VIDRIO; USO: LABORATORIO, TIPO: 1 AFORO DE 50 ML
	 
	 

	6
	10
	UNIDAD
	PIPETAS DE VIDRIO PIPETAS DE VIDRIO; USO: LABORATORIO, TIPO: AFORO SIMPLE 100 ML
	 
	 

	7
	10
	UNIDAD
	PIPETAS DE VIDRIO; USO: LABORATORIO, TIPO: DOBLE AFORO 11 Ml
	 
	 

	8
	10
	UNIDAD
	ERLENMEYER; TIPO: BOCA COMUN, CAPACIDAD: 125 mL, GRADUADO: SI, GRADUACION: SI
	 
	 

	9
	10
	UNIDAD
	ERLENMEYER; TIPO: BOCA COMUN, CAPACIDAD: 250 mL, GRADUACION: SI, GRADUADO: SI
	 
	 

	10
	2
	UNIDAD
	ERLENMEYER; TIPO: BOCA COMUN, CAPACIDAD: 1000 mL, GRADUADO: SI, GRADUACION: SI
	 
	 

	11
	1
	UNIDAD
	AMPOLLAS P/DECANTACION; CAPACIDAD: 1000 mL
	 
	 

	12
	5
	UNIDAD
	PROBETAS; MATERIAL: VIDRIO, CAPACIDAD: 50 mL, GRADUACION: 1/10 mL, TAPA: SIN, BASE: PLASTICA
	 
	 

	13
	10
	UNIDAD
	PROBETAS; MATERIAL: VIDRIO, CAPACIDAD: 100 mL, GRADUACION: 1 mL, TAPA: SIN, BASE: PLASTICA
	 
	 

	14
	5
	UNIDAD
	PROBETAS; MATERIAL: VIDRIO BOROSILICATO, CAPACIDAD: 250 mL, GRADUACION: EN COLOR, TAPA: SIN VALOR, BASE: PLASTICA
	 
	 

	15
	5
	UNIDAD
	PROBETAS; MATERIAL: VIDRIO, CAPACIDAD: 500 mm, GRADUACION: AL MILÍMETRO, TAPA: SIN, BASE: PLASTICA
	 
	 

	16
	5
	UNIDAD
	PROBETAS; MATERIAL: VIDRIO BOROSILICATO, CAPACIDAD: 1000 mL, GRADUACION: EN COLOR, TAPA: SIN VALOR, BASE: PLASTICA
	 
	 

	17
	5
	UNIDAD
	MATRAZ AFORADO; ESTADO: SOLIDO, MATERIAL: VIDRIO, PRESENTACION: UNIDAD, CAPACIDAD: 25 Ml
	 
	 

	18
	5
	UNIDAD
	MATRAZ AFORADO; ESTADO: SOLIDO, MATERIAL: VIDRIO, PRESENTACION: UNIDAD, CAPACIDAD: 50 mL
	 
	 

	19
	10
	UNIDAD
	MATRAZ AFORADO; ESTADO: SOLIDO, MATERIAL: VIDRIO, PRESENTACION: UNIDAD, CAPACIDAD: 100 Ml
	 
	 

	20
	10
	UNIDAD
	MATRAZ AFORADO; ESTADO: SOLIDO, MATERIAL: VIDRIO, PRESENTACION: UNIDAD, CAPACIDAD: 200 Ml
	 
	 

	21
	5
	UNIDAD
	MATRAZ AFORADO; ESTADO: SOLIDO, MATERIAL: VIDRIO BOROSILICATO, PRESENTACION: UNIDAD, CAPACIDAD: 250 mL
	 
	 

	22
	5
	UNIDAD
	MATRAZ AFORADO; ESTADO: SOLIDO, MATERIAL: VIDRIO, PRESENTACION: UNIDAD, CAPACIDAD: 500 Ml
	 
	 

	23
	10
	UNIDAD
	MATRAZ AFORADO; ESTADO: SOLIDO, MATERIAL: POLIPROPILENO, PRESENTACION: UNIDAD, CAPACIDAD: 100 mL
	 
	 

	24
	10
	UNIDAD
	MATRAZ AFORADO; ESTADO: SOLIDO, MATERIAL: POLIPROPILENO, PRESENTACION: UNIDAD, CAPACIDAD: 250 mL
	 
	 

	25
	5
	UNIDAD
	DESECADORES; ACCESORIO: DESECADOR, ALTO: 31 Cm, DIAMETRO: 29 Cm, MATERIAL: VIDRIO BOROSILICATO, USO: P/LABORATORIO
	 
	 

	26
	2
	UNIDAD
	PLACAS DE PETRI; MATERIAL: PLASTICO ESTERIL, DIAMETRO: 5 Cm, ALTURA: 
	 
	 

	27
	100
	UNIDAD
	PLACAS DE PETRI; MATERIAL: SOLIDO, DIAMETRO: 100 mm, ALTURA: 15 mm
	 
	 

	28
	5
	UNIDAD
	TAPONES; FORMA: CILINDROS CONCENTRICOS, DIAMETRO MENOR: 20 mm, DIAMETRO MAYOR: 30 mm, LARGO: 18 mm, MATERIAL: POLIPROPILENO            
	 
	 

	29
	5
	UNIDAD
	GRADILLAS P/LABORATORIO; CANTIDAD DE TUBOS: 48, MATERIAL: ALAMBRE PLASTIFICADO, MEDIDA TUBO: 6 X 1,5 Cm, TAMAÑO TUBO: 6 X 1,5 Cm, CANT. DE ELEMENTOS: 48, MEDIDA: 6 X 1,5 Cm
	 
	 

	30
	5
	UNIDAD
	GRADILLAS P/LABORATORIO; TAMAÑO TUBO: 13 mm, CANTIDAD DE TUBOS: 36, MATERIAL: VIDRIO FORRADA, MEDIDA TUBO: 13 mm, CANT. DE ELEMENTOS: 36, MEDIDA: 13 mm
	 
	 

	31
	5
	UNIDAD
	GRADILLAS P/LABORATORIO; TAMAÑO TUBO: 3,4 X 12 Cm, CANTIDAD DE TUBOS: 12, MATERIAL: ALAMBRE PLASTIFICADO, MEDIDA TUBO: 3,4 X 12 Cm, CANT. DE ELEMENTOS: 12, MEDIDA: 3,4 X 12 Cm
	 
	 

	32
	1
	UNIDAD
	PAPEL FILTRO; FORMA: CIRCULAR, DIMENSION: 110 mm, PORO: WATMAN 40/41, PRESENTACION: ENVASE X 100
	 
	 

	33
	1
	UNIDAD
	BOLSAS COLECTORAS; TIPO: ESTERIL, USO: MUESTREO, CAPACIDAD: 400 mL
	 
	 

	34
	10
	UNIDAD
	VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL: VIDRIO, TIPO: GRIFFIN, CAPACIDAD: 50 mL, GRADUADO: SI, GRADUACION: SI
	 
	 

	35
	10
	UNIDAD
	VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL: VIDRIO, TIPO: GRIFFIN, CAPACIDAD: 100 mL, GRADUACION: SI, GRADUADO: SI
	 
	 

	36
	10
	UNIDAD
	VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL: VIDRIO, CAPACIDAD: 250 mL, GRADUADO: SI, TIPO: GRIFFIN, GRADUACION: SI
	 
	 

	37
	5
	UNIDAD
	VARILLAS MEZCLADORAS; DIAMETRO: 6 mm, LARGO: 200 mm, MATERIAL: VIDRIO
	 
	 

	38
	5
	UNIDAD
	PROBETAS; MATERIAL: VIDRIO, CAPACIDAD: 50 mL, GRADUACION: 1 mL, TAPA: SIN, BASE: PLASTICA
	 
	 

	39
	5
	UNIDAD
	PIPETAS DE VIDRIO PIPETAS DE VIDRIO; USO: LABORATORIO, TIPO: DOBLE AFORO 25 mL
	 
	 

	40
	5
	UNIDAD
	PIPETAS DE VIDRIO PIPETAS DE VIDRIO; USO: LABORATORIO, TIPO: DOBLE AFORO 50 mL
	 
	 

	41
	5
	UNIDAD
	PIPETAS DE VIDRIO PIPETAS DE VIDRIO; USO: LABORATORIO, TIPO: DOBLE AFORO 100 mL
	 
	 

	42
	10
	UNIDAD
	CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO: LIMPIEZA DE TUBOS, MATERIAL: CERDA, TAMAÑO: MEDIANO
	 
	 

	43
	10
	UNIDAD
	CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO: LIMPIEZA DE TUBOS, MATERIAL: CERDA, TAMAÑO: CHICO
	 
	 

	44
	5
	UNIDAD
	CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO: LIMPIEZA DE TUBOS, MATERIAL: CERDA, TAMAÑO: 1 Cm
	 
	 

	45
	5
	UNIDAD
	CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO: P/PROBETAS, MATERIAL: CERDA, TAMAÑO: LONG. 23/ DIAM. 2 Cm
	 
	 

	46
	5
	UNIDAD
	CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO: LIMPIEZA ERLENMEYER, MATERIAL: CERDA, TAMAÑO: DIAM. 45 mm
	 
	 

	47
	5
	UNIDAD
	FRASCOS ESTERILES; CAPACIDAD: 1000 mL, PRESENTACION: UNIDAD, GRABADO: SIN, USO: LABORATORIO
	 
	 

	48
	5
	UNIDAD
	FRASCOS ESTERILES; CAPACIDAD: 250 mL, PRESENTACION: UNIDAD, GRABADO: SIN, USO: LABORATORIO
	 
	 

	49
	5
	UNIDAD
	FRASCOS P/MUESTRAS; MATERIAL: VIDRIO GRADUADO AUTOCLAVABLE, DIMENSION: NO APLICA, CAPACIDAD: 100 mL, TAPA: A ROSCA
	 
	 

	50
	5
	UNIDAD
	FRASCOS P/MUESTRAS; DIMENSION: SIN VALOR, MATERIAL: VIDRIO GRADUADO AUTOCLAVABLE, CAPACIDAD: 250 mL, TAPA: A ROSCA
	 
	 

	51
	5
	UNIDAD
	FRASCOS P/MUESTRAS; DIMENSION: SIN VALOR, MATERIAL: VIDRIO GRADUADO AUTOCLAVABLE, CAPACIDAD: 500 mL, TAPA: A ROSCA
	 
	 

	52
	5
	UNIDAD
	FRASCOS P/MUESTRAS; MATERIAL: VIDRIO GRADUADO AUTOCLAVABLE, DIMENSION: SIN VALOR, CAPACIDAD: 1000 mL, TAPA: A ROSCA
	 
	 

	53
	10
	UNIDAD
	EMBUDOS P/LABORATORIOS; MATERIAL: POLIPROPILENO, DIAM. BOCA: 75 mm, DIAM. TUBO: 10 mm, CAPACIDAD: 100 mL, DIAMETRO MENOR: 75 mm, DIAMETRO MAYOR: 10 mm
	 
	 

	54
	10
	UNIDAD
	EMBUDOS P/LABORATORIOS; MATERIAL: POLIPROPILENO, DIAM. BOCA: 100 mm, DIAM. TUBO: 13 mm, CAPACIDAD: 250 mL, DIAMETRO MENOR: 100 mm, DIAMETRO MAYOR: 13 mm
	 
	 

	55
	4
	UNIDAD
	EMBUDOS P/LABORATORIOS; MATERIAL: VIDRIO, DIAMETRO MENOR: 9 mm, DIAMETRO MAYOR: 50 mm, CAPACIDAD: 20 mL
	 
	 

	56
	5
	UNIDAD
	EMBUDOS P/LABORATORIOS; MATERIAL: VIDRIO, DIAMETRO MENOR: 20 mm, DIAMETRO MAYOR: 65 mm, CAPACIDAD: 150 mL
	 
	 

	57
	5
	UNIDAD
	EMBUDOS P/LABORATORIOS; MATERIAL: VIDRIO, DIAMETRO MENOR: 15 mm, DIAMETRO MAYOR: 80 mm, CAPACIDAD: 250 mL
	 
	 

	58
	200
	UNIDAD
	BARBIJOS; TIPO: COPA N95 SIN VALVULA, MATERIAL: NO TEJIDO, CANTIDAD DE CAPAS: DOS, DESCARTABLE: SI, PRESENTACION: UNIDAD
	 
	 

	59
	10
	UNIDAD
	ALGODONES; TIPO: HIDROFILADO, CAPACIDAD: 500 GR, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR
	 
	 

	60
	1
	UNIDAD
	ANSA; PRESENTACION: ENVASE X 20 UN, TIPO: CALIBRADA
	 
	 

	61
	1
	UNIDAD
	ANSA; PRESENTACION: ENVASE X 20 UN, TIPO: PUNTA RECTA
	 
	 

	62
	100
	UNIDAD
	ANSA; PRESENTACION: UNIDAD, TIPO: PLASTICA DESCARTABLE
	 
	 

	63
	6
	UNIDAD
	MANGOS DE KOLL; LARGO: 25 Cm, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, PRESENTACION: UNIDAD, USO: TOMA DE MUESTRAS
	 
	 

	64
	10
	UNIDAD
	CAPSULAS DE PORCELANA; USO: P/CALCINACION, CAPACIDAD: 100 CM3, MEDIDAS: 136-100 mm, DIMENSION: 136-100 mm
	 
	 

	65
	10
	UNIDAD
	CAPSULAS DE PORCELANA; USO: P/LABORATORIO, CAPACIDAD: 75 mL, MEDIDAS: 50 X 44 mm, DIMENSION: 50 X 44 mm
	 
	 

	66
	6
	UNIDAD
	PISETAS DE LABORATORIO; MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDAD: 500 Ml
	 
	 


                                                                           ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO Y FUERO

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, …………………………………………… 

Por la presente, para todas las cuestiones judiciales, nos sometemos a los tribunales ordinarios de la Provincia de Catamarca, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción. Para ello, deberemos agotar los reclamos de la vía administrativa. 

Manifiesto: 
· Domicilio Real:
[image: image1]
· Domicilio Comercial

Asimismo, aclaramos que constituimos domicilio especial en la ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca en………………………………………………………….
Firma del oferente: ………………………………………………… 
Aclaración: ………………………………………………………….
ANEXO III
DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE CAUSALES DE INHABILIDAD
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, ………………………………………………. 


Declaramos 
bajo 
juramento 
que 
la 


Empresa……………………………………………………………………………………………………………
1. No se encuentra inhibida para disponer y gravar bienes registrables; ni en Concurso Preventivo, Quiebra o Liquidación. 

2. Asimismo, manifiesto en carácter de declaración jurada, de no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Provincia, ni suspendido en el Registro de Proveedores del Estado Provincial para contratar con la provincia, conforme a la normativa vigente. 

Firma del oferente: ………………………………………………… 
Aclaración: …………………………………………………………. 
ANEXO IV 

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL ELECTRÓNICO

En mi carácter de……………………………………………..………………………………………de la firma............................................CUIT/CUIL/CDI Nº......................................, constituyo como domicilio especial electrónico……………………………….………,conforme a lo dispuesto en el 4° párrafo Artículo 104 BIS Ley 4938 y sus modificatorias; y artículo 15° del Anexo I Reglamento Parcial Nº 2 de la Ley 4938- del Decreto Acuerdo N° 1127/20. 

A tal efecto, declaro aceptar en todos sus términos y condiciones que se indican a continuación: 

PRIMERA:    El    domicilio    especial    electrónico    constituido    es    de    uso    exclusivo     de     la     razón     social , constituyéndome en custodio de la confidencialidad de la clave de acceso al mismo, obligándome a no ceder, transferir o comunicar bajo ninguna circunstancia la misma, asumiendo la autoría y plena responsabilidad por las ofertas, documentos y presentaciones que bajo esta casilla ingresen en el domicilio especial constituido por la administración provincial para la presente contratación. Por lo tanto, asumo las consecuencias de su divulgación a terceros, liberando a la PROVINCIA DE CATAMARCA de toda responsabilidad que de ello derive. Renuncio expresamente a oponer defensas basadas en la inexistencia o defecto del uso del domicilio especial electrónico constituido, o en la acreditación de la existencia de la información electrónica que provenga de su uso. 

SEGUNDA: En los términos del 4° párrafo Artículo 104 BIS Ley 4938, sus modificatorias y del artículo 15° del Anexo I -Reglamento Parcial Nº 2 de la Ley 4938- del Decreto Acuerdo N° 1127/20; reconozco que el domicilio especial electrónico que constituyo en el presente formulario goza de validez y plena eficacia jurídica, y producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio constituido; siendo válidos y plenamente eficaces las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones practicadas allí. 

TERCERA: Las presentaciones electrónicas por medio del domicilio especial electrónico constituido, no podrán revocarse bajo ninguna forma o medio a mi alcance. 

CUARTA: Asumo la responsabilidad por el uso indebido o inadecuado del domicilio especial electrónico constituido, haciéndome cargo de todos los daños y perjuicios correspondientes, sin que ello obste la facultad de la Administración a implementar las sanciones o penalidades respectivas. 

QUINTA: La PROVINCIA DE CATAMARCA no asume ninguna responsabilidad por los inconvenientes que tuviera con el software, hardware, servidores o nodos ajenos al mismo. 

SEXTA: Acepto la prueba de la existencia de la documentación y comunicaciones electrónicas que surjan de los domicilios especiales electrónicos constituidos tanto por la Administración de la PROVINCIA DE CATAMARCA como el constituido en la presente declaración. 

SEPTIMA: Dejo expresa constancia que de mi parte renuncio expresamente a oponer, en sede administrativa o judicial, defensas relacionadas con la inexistencia de firma ológrafa de todos los documentos que se envíen desde el domicilio especial electrónico que constituyo por la presente; considerándose que dichos documentos que son enviados desde el mismo contienen mi rubrica y por lo tanto tienen los mismos efectos que la firma ológrafa en papel.

[image: image2.emf][image: image3.png]